## Sheet1
编号 | 名称 | 型号 | 位置 | 数量 | 备注
电气类库存备件1号架子
1 | 漏电断路器（德力西） | DZL18-32F/1 | 电气架1号架子1层外1 | 10个 | 配电柜用，也叫空气开关
2 | 漏电断路器（德力西） | DZ47LE3P+EN C40A | 电气架1号架子1层里1 | 3个
3 | 漏电断路器（德力西） | DZ47SLEN3C40 | 电气架1号架子1层外6 | 13个
4 | ABB剩余电流动作断路器 | GS263-C32/0.030 | 电气架1号架子1层外2 | 4个
5 | ABB塑壳式断路器 | S263-K10 | 电气架1号架子1层外3 | 4个
6 | ABB塑壳式断路器 | S203-C10 | 电气架1号架子1层外4 | 2个
7 | ABB塑壳式断路器 | ISDA051004R1 | 电气架1号架子1层外5 | 5个
8 | 机床控制变压器 | JBK3-700E | 电气架1号架子1层外6 | 2个
9 | 正泰机床变压器 | JBK3-160 | 电气架1号架子1层外7 | 1个
10 | 机床控制变压器 | BK-50 | 电气架1号架子1层外8 | 2个
11 | 机床控制变压器 | JBK700 | 电气架1号架子1层外9 | 1个
12 |  |  | 电气架1号架子1层外10
13 |  |  | 电气架1号架子1层外11
14 | 刀型触头熔断器 | RT36-1(NT1) | 电气架1号架子2层外1 | 9个
15 | 圆筒形熔断器 | R016 | 电气架1号架子2层外2 | 16个
16 | 圆筒形熔断器 | 保险座RT14-20 | 电气架1号架子2层外2 | 4个
17 | 圆筒形熔断器 | 正泰 | 电气架1号架子2层外2 | 35个
18 | 圆筒形熔断器 | RS94500v-400A | 电气架1号架子2层外2 | 1个
19 | 圆筒形熔断器 | R17500v-400a | 电气架1号架子2层外2 | 9个
20 | 圆筒形熔断器 | 200FM | 电气架1号架子2层外3 | 1个
21 | 低压高分断能力熔断器 | RD30 | 电气架1号架子2层外4 | 5个
22 | 低压高分断能力熔断器底座 |  | 电气架1号架子2层外4 | 3个
23 | 电机抱闸线圈 |  | 电气架1号架子2层里4 | 8个
24 | 刀口熔断器 | gG8A/690V | 电气架1号架子2层外6 | 1个
25 | 刀口熔断器 | gL/gG 63A--500V | 电气架1号架子2层外7 | 1个
26 | 刀口熔断器 | gL/gG 125A--500V | 电气架1号架子2层外7 | 1个
27 | 刀口熔断器 | gL/gG 100A--500V | 电气架1号架子2层外8 | 1个
28 | 刀口熔断器 | gL/gG 40A--50V | 电气架1号架子2层外8 | 1个
29 | 刀口熔断器 | NHDOC AM50A | 电气架1号架子2层外8 | 1个
30 | 警示灯 | 警示灯TL-702FC/R23 | 电气架1号架子2层里8 | 5个
31 | 刀口熔断器 | RT36---00(NT00) | 电气架1号架子2层外9 | 2个
32 | 刀口熔断器 | aR 28A | 电气架1号架子2层外10 | 2个
33 | 小电机 |  | 电气架1号架子2层里10 | 1个
34 | 刀口熔断器（西安开尔泰KH1-200A/690V) | aR 200A | 电气架1号架子2层里11 | 2个
35 | 刀口熔断器(NH2 gG) | aR 400A | 电气架1号架子2层里12 | 4个
36 | 刀口熔断器(NG/C32 450A/1000V) | aR 450A | 电气架1号架子2层里13 | 1个
37 | 熔断器 | 17-M34223 690V--700V 630A | 电气架1号架子2层里14 | 2个 | 82MN时效炉用
38 | 刀口熔断器（快熔） | 1400A,690V | 电气架1号架子2层里15 | 20个
西墙储料盒备件南至北上至下
1 |  | SANDLE 12 | 1NB101 | 204个
2 |  | TPM 12 | 1NB102 | 59个
3 |  | RTQD 6 | 1NB103 | 20个
4 |  | CYKJ 6 | 1NB104 | 10个
5 |  | CYKJ 8 | 1NB201 | 19个
6 |  | CYKJ 10 | 1NB202 | 22个
7 |  | CYKJ 10 | 1NB203 | 19个
8 |  | RTQD 10 | 1NB204 | 16个
9 |  | CYKJ 12 | 1NB301 | 18个
10 |  | CYKJ 12 | 1NB302 | 57个
1 | 限位开关 | AL-70R-15-RT200 | 个 | 25 | 11
2 | 浮球开关 | LV30-AS4003G1110 | 个 | 2 | 12
3 |  | DD350N18K | 个 | 2 | 13
4 |  | DD260N18K | 个 | 3 | 14
5 |  | FZ800R12KL4C | 个 | 10 | 15
6 | 滤芯 | HBX-250*10Q | 个 | 2 | 16
7 | 液位液位计 | YWZ-500T | 个 | 2 | 17
8 |  | 1032-5A-71 西门子 | 个 | 2 | 18
9 | 接触器 | A145-30-11 | 个 | 3 | 19
10 | 气缸 | PC10-D100MC-0270 | 个 | 2 | 20
11 | 变频器驱动板 | RINT-5611C | 个 | 1 | 21
12 | 变频器控制板 | RM10-11C | 个 | 2 | 22
13 | 12寸显示板 | SP1201 34*14 | 个 | 1 | 23
14 | 驱动板 | KINET IX 300 | 个 | 1 | 24
15 | 过热继电器 | TA25 DU1.8 | 个 | 4 | 25
16 | 过热继电器 | TA25 DU19 | 个 | 3 | 26
17 | 过负荷继电器 | 3RU1126-4DBO | 个 | 4 | 27
18 | 断路器 | MS325-2.5 | 个 | 3
19 | 继电器 | 80-104A | 个 | 1
20 | 过热继电器 | TA25 DU4.0 2.8-4A | 个 | 3
21 | 中间继电器 | DRM270024L | 个 | 8
22 | 中间继电器 | MY2N-J | 个 | 8
23 | 继电器 | P024DC2 | 个 | 10
24 | 液位监视器 | CM-ENS | 个 | 7
25 | 电动机起动器 | MS325-20 | 个 | 3
26 | 交流接触器 | CJX2-25 | 个 | 2
27 | 继电器 | RSS113024 | 个 | 20
28 | 延时继电器 | ATF-NF2 | 个 | 1
29 | 接触器 | A110-30-11 | 个 | 1
30 | 接触器 | 3RT1045 | 个 | 2
31 | 接触器 | 3RT1034 | 个 | 1
32 | 接触器 | 3RT1025 | 个 | 1
33 | 接触器 | 3RT1035 | 个 | 1
34 | 接触器 | A12-30-01 | 个 | 4
35 | 接触器 | A9-30-01 | 个 | 6
36 | 接触器 | A63-30-11 | 个 | 2
37 | 接触器 | A40-30-11 | 个 | 1
38 | 接触器 | 3RT1016-1AV01 380V | 个 | 2
39 | 接触器 | A75-30-11 | 个 | 4
40 | 电铃 |  | 个 | 1
41 |  | 10P-14-8C-MP-R-G-8J+P | 个 | 2
42 | 显示屏 | VS1040 | 个 | 3
43 | 指示灯 | A136-HXX-100 | 个 | 2
44 | 安全出口 | L-BLZD-1LROE | 个 | 1
45 | 双臂集电器 | 30AKY-AN03703 | 个 | 1
46 | LED灯 | ZBV B1 | 个 | 10
47 | LED灯 | ZBV B3 | 个 | 20
48 | LED灯 | ZBV B4 | 个 | 10
49 | LED灯 | ZB4 BZ103 | 个 | 16
50 | LED灯 | ZB4 BZ101 | 个 | 2
51 | 急停开关 | 3SB3 000-1KA20 | 个 | 10
52 | 按钮 | 3SB3 245-OAA51 | 个 | 1
53 | 按钮 | 3SB3 245-OAA41 | 个 | 1
54 | 手柄 | 3SB3 210-2DA11 | 个 | 1
55 | 钥匙开关 | 3SB3 000-4LD01 | 个 | 21
56 | 声光语音报警器 | GDJ-2 | 个 | 2
57 | 轴流风机 | QA15050HBL2 | 个 | 2
58 | 轴流风机 | SJ2206HA2 | 个 | 4
59 | 电能质量检测仪 | SORD160504025 | 个 | 5
60 | 电能质量检测仪 | SORD131107032 | 个 | 2
61 | 智能仪表 | PD194Z-9S9 | 个 | 2
62 | 智能仪表 | DY2000 | 个 | 2
63 | 150MN上料激光测距 | 01D100 | 个 | 1
64 | 电导率检测 | LFMD200 AP/T | 个 | 1
65 | 蓄电池 | HT0624-48V | 个 | 2
66 | 仪表 | 1.6MPA | 个 | 4
67 | 仪表 | 0-1.0MPA | 个 | 1
68 | 仪表 | 10MPA | 个 | 1
69 | 仪表 | 25MPA | 个 | 2
70 | 压力表 | YE0699052 1.6MPA | 个 | 3
71 | 压力表 | EN 837-1 | 个 | 3
72 | 压力表 | YN-100 | 个 | 5
73 | 压力表 | YN-60 | 个 | 8
74 | 压力表 | CYB-1 | 个 | 2
75 | 浮球开关 | KEY-1 | 个 | 3
76 | 金属电缆浮球 | LPF-3.16 | 个 | 5
77 | LED按钮灯 | 蓝色 24V | 个 | 30
78 | LED按钮灯 | 绿色 220V | 个 | 5
79 | LED按钮灯 | 红色 24V | 个 | 30
80 | LED按钮灯 | 白色 24V | 个 | 20
81 | LED按钮灯 | 绿色 24V | 个 | 20
82 | LED按钮灯 | 黄色 24V | 个 | 30
83 | 窄舌公制冷压端子 | 70M6-NT-6 | 个 | 36
84 | 不锈钢线鼻子 | 16平方 | 个 | 45
85 | 不锈钢线鼻子 | 14平方 | 个 | 10
86 | 不锈钢线鼻子 | 10平方 | 个 | 20
87 |  | A5E31192929A | 个 | 2
88 | 电源模块 | 6ES7307-1KA02-0AA0 | 个 | 1
89 | 电源模块 | 6ES7 331-7PF11-0AB0 | 个 | 1
90 | 模块 | 6ES7 193-4CD230-0AAO | 个 | 3
91 | 模块 | 6ES7 343-1CX10-0XE0 | 个 | 1
92 | 模块 | 6ES7 972-0BB42-0XAO | 个 | 9
93 | 网络中继器 | 6ES7 972-0AA02-0XA0 | 个 | 2
94 | 接近开关 | BES Q40KFU-PAC20B-S04G | 个 | 4
95 | 接近开关 | BES Q40KFU-PAC35E-S05G | 个 | 2
96 |  | AWK3121 | 个 | 1
97 | 主令控制器 | XD4PA22 | 个 | 6
98 |  | 18VR427030R000 COP-E 24/0.78 | 个 | 1
99 | 继电器 | 85336000 24VDC1CO | 个 | 20
100 | 模块 | 1768-C43 | 个 | 1
101 |  | WC34-R230 1019249 | 个 | 18
102 |  | ZQC4N/41 1758270000 | 个 | 6
103 |  | P15B24424 | 个 | 2
104 | 压力传感器 | SDE5-D10-O-Q6E | 个 | 2
105 | 继电器模组 |  | 个 | 2
106 |  | BCG08-K1KM03PP | 个 | 1
107 |  | VXZ2230-03N-5D1 DC24V | 个 | 1
108 | 电磁阀开关 | AC380/220V | 个 | 46
109 | 控制器 | MAM-660 | 个 | 1
110 |  | 3AUA0000001397 R1R2 | 个 | 3
111 | 温度控制器 | KS40-111-00DD | 个 | 2
112 |  |  | 个
113 | 滤芯 | HYDAC | 个 | 1
114 | 150MN拉伸机头液压站滤芯 | MR6304A10A | 个 | 1
115 | 滤芯 | LH1300RO10BN/HC | 个 | 2
116 | 无线 | 805X | 个 | 1
117 | 无线 | 805DX | 个 | 1
118 | 82MN辅机新加辊道气缸 |  | 个 | 2
119 | 交流电磁开关 | S02CNX00B-1 | 个 | 8
120 | 150MN矫直机尾架滤芯 | MP16302A10AP01 | 个 | 2
121 |  | WePECOMMENO TO USE ORIGNAL SPAREPARTS | 个 | 2
122 | 安立信监视器 | LC-MS1501 | 个 | 1
123 | AB显示器触摸屏 | 2711P-ROT10C | 个 | 1
124 | 显示屏 | 2711P-T10C4D8 | 个 | 1
125 | 配电箱箱体 | JFX-4030/20(31X21X41) PZ30 | 个 | 1
126 | 三基色环形管 | T640W | 个 | 1
127 | 警报器 | 220V/AC | 个 | 1
128 | 100MN感应炉电流互感器 | LF505-S | 个 | 1
129 | 三星摄像头 | SCC-B2335P | 个 | 4
130 | 三星摄像头外壳 | 8310 CCDLIOUSING | 个 | 4
131 | CCD抢式摄像头AY-5032C | AY-5032C | 个 | 1
132 | 三巨电机散热风扇 | SJ-2206(SIZE:Ф220X60MM) | 个 | 4
133 | 手摇油泵 |  | 个 | 5
134 | 电焊钳 |  | 个 | 2
135 | 摄像头电源 | AC100-265 | 个 | 2
136 | 两位五通阀（双电） | PHS 520 D-8 | 个 | 1
137 | 两位五通阀（单电） | PHS 520 S-8 | 个 | 3
138 | 电磁阀CClair | KZZD-L15-M 220V | 个 | 2
139 | 两位五通滑阀（双电控） | K25D2H-10-24V | 个 | 5
140 | 康茂盛电磁阀 | 951-000-P11-23 | 个 | 6
141 | 康茂盛电磁阀 | 952-000-P11-23 | 个 | 19
142 | 康茂盛电磁阀 | 951-000-P15-23 | 个 | 10
143 | 康茂盛电磁阀 | 953-000-P11-23 | 个 | 3
144 | 康茂盛电磁阀 | 951-000-P11-23-G77 | 个 | 1
145 | 电磁阀 | PRESSURE 341Y312UNM0 | 个 | 1
146 | 电磁阀头 | Rexroth | 个 | 8
147 | 电磁阀头 | pec5-24v-d | 个 | 2
148 | 电磁阀插头 | EVI 7/9 24VDC 4.8VA IP 65 | 个 | 5
149 | 82MN/150MN牵引滑刀 |  | 个 | 104
150 | 链扣 |  | 个 | 1020
151 | 高强度内六角螺钉 | GB70-76808 | 个 | 200
152 | 抽芯铆钉 | 5*25 | 个 | 1600
153 | 抽芯铆钉 | 4*16 | 个 | 1600
154 | 沉头内六角 | 8*80 10.9级 | 个 | 100
155 | 高强度内六角螺钉 | M240*80 | 盒 | 1
156 | 高强度内六角螺钉 | M6*30 | 盒 | 1
157 | 高强度内六角螺钉 | M8*35 | 盒 | 1
158 | 除湿防锈润滑剂 |  | 罐 | 20
159 | 轴承SKF | 6012-2RS1 | 盒 | 5
160 | 轴承SKF | 6307 | 盒 | 20
161 | 增强树脂砂轮 | 125*6*22 | 片 | 30
162 | 德利玛滑刀 |  | 个 | 40
163 | 德利玛滑刀支架 |  | 个 | 2
164 | 机械密封 | 3G80*2-40 | 盒 | 2
165 | 机械密封 |  | 盒 | 2
166 | 铸锭炉循环水管 | 卡箍12-20 | 个 | 520
167 |  | 卡箍16-25 | 个 | 490
168 | 防火泥 |  | 箱 | 1
169 | 天车集电器 |  | 个 | 2
170 | 限位开关 | AL-70R-15-RT200 | 个 | 25
171 | 浮球开关 | LV30-AS4003G1110 | 个 | 2
172 | 二极管 | DD350N18K | 个 | 2
173 | 二极管 | DD260N18K | 个 | 3
174 | IGBT模块 | FZ800R12KL4C | 个 | 10
175 | 滤芯 | HBX-250*10Q | 个 | 2
176 | 液位液位计 | YWZ-500T | 个 | 2
177 | 接触器 | A145-30-11 | 个 | 3
178 | 气缸 | PC10-D100MC-0270 | 个 | 2
179 | 变频器驱动板 | RINT-5611C | 个 | 1
180 | 变频器控制板 | RM10-11C | 个 | 2
181 | 12寸显示板 | SP1201 34*14 | 个 | 1
182 | 驱动板 | KINET IX 300 | 个 | 1
183 | 过热继电器 | TA25 DU1.8 | 个 | 4
184 | 过热继电器 | TA25 DU19 | 个 | 3
185 | 过负荷继电器 | 3RU1126-4DBO | 个 | 4
186 | 断路器 | MS325-2.5 | 个 | 3
187 | 继电器 | 80-104A | 个 | 1
188 | 过热继电器 | TA25 DU4.0 2.8-4A | 个 | 3
189 | 中间继电器 | DRM270024L | 个 | 8
190 | 中间继电器 | MY2N-J | 个 | 8
191 | 继电器 | P024DC2 | 个 | 10
192 | 液位监视器 | CM-ENS | 个 | 7
193 | 电动机起动器 | MS325-20 | 个 | 3
194 | 交流接触器 | CJX2-25 | 个 | 2
195 | 继电器 | RSS113024 | 个 | 20
196 | 延时继电器 | ATF-NF2 | 个 | 1
197 | 接触器 | A110-30-11 | 个 | 1
198 | 接触器 | 3RT1045 | 个 | 2
199 | 接触器 | 3RT1034 | 个 | 1
200 | 接触器 | 3RT1025 | 个 | 1
201 | 接触器 | 3RT1035 | 个 | 1
202 | 接触器 | A12-30-01 | 个 | 4
203 | 接触器 | A9-30-01 | 个 | 6
204 | 接触器 | A63-30-11 | 个 | 2
205 | 接触器 | A40-30-11 | 个 | 1
206 | 接触器 | 3RT1016-1AV01 380V | 个 | 2
207 | 接触器 | A75-30-11 | 个 | 4
208 | 电铃 |  | 个 | 1
209 | 显示屏 | VS1040 | 个 | 3
210 | 指示灯 | A136-HXX-100 | 个 | 2
211 | 安全出口 | L-BLZD-1LROE | 个 | 1
212 | 双臂集电器 | 30AKY-AN03703 | 个 | 1
213 | LED灯 | ZBV B1 | 个 | 10
214 | LED灯 | ZBV B3 | 个 | 20
215 | LED灯 | ZBV B4 | 个 | 10
216 | LED灯 | ZB4 BZ103 | 个 | 16
217 | LED灯 | ZB4 BZ101 | 个 | 2
218 | 急停开关 | 3SB3 000-1KA20 | 个 | 10
219 | 按钮 | 3SB3 245-OAA51 | 个 | 1
220 | 按钮 | 3SB3 245-OAA41 | 个 | 1
221 | 手柄 | 3SB3 210-2DA11 | 个 | 1
222 | 钥匙开关 | 3SB3 000-4LD01 | 个 | 21
223 | 声光语音报警器 | GDJ-2 | 个 | 2
224 | 轴流风机 | QA15050HBL2 | 个 | 2
225 | 轴流风机 | SJ2206HA2 | 个 | 4
226 | 电能质量检测仪 | SORD160504025 | 个 | 5
227 | 电能质量检测仪 | SORD131107032 | 个 | 2
228 | 智能仪表 | PD194Z-9S9 | 个 | 2
229 | 智能仪表 | DY2000 | 个 | 2
230 | 150MN上料激光测距 | 01D100 | 个 | 1
231 | 电导率检测 | LFMD200 AP/T | 个 | 1
232 | 蓄电池 | HT0624-48V | 个 | 2
233 | 仪表 | 1.6MPA | 个 | 4
234 | 仪表 | 0-1.0MPA | 个 | 1
235 | 仪表 | 10MPA | 个 | 1
236 | 仪表 | 25MPA | 个 | 2
237 | 压力表 | YE0699052 1.6MPA | 个 | 3
238 | 压力表 | EN 837-1 | 个 | 3
239 | 压力表 | YN-100 | 个 | 5
240 | 压力表 | YN-60 | 个 | 8
241 | 压力表 | CYB-1 | 个 | 2
242 | 浮球开关 | KEY-1 | 个 | 3
243 | 金属电缆浮球 | LPF-3.16 | 个 | 5
244 | LED按钮灯 | 蓝色 24V | 个 | 30
245 | LED按钮灯 | 绿色 220V | 个 | 5
246 | LED按钮灯 | 红色 24V | 个 | 30
247 | LED按钮灯 | 白色 24V | 个 | 20
248 | LED按钮灯 | 绿色 24V | 个 | 20
249 | LED按钮灯 | 黄色 24V | 个 | 30
250 | 窄舌公制冷压端子 | 70M6-NT-6 | 个 | 36
251 | 不锈钢线鼻子 | 16平方 | 个 | 45
252 | 不锈钢线鼻子 | 14平方 | 个 | 10
253 | 不锈钢线鼻子 | 10平方 | 个 | 20
254 | 电源模块 | 6ES7307-1KA02-0AA0 | 个 | 1
255 | 电源模块 | 6ES7 331-7PF11-0AB0 | 个 | 1
256 | 模块 | 6ES7 193-4CD230-0AAO | 个 | 3
257 | 模块 | 6ES7 343-1CX10-0XE0 | 个 | 1
258 | 模块 | 6ES7 972-0BB42-0XAO | 个 | 9
259 | 网络中继器 | 6ES7 972-0AA02-0XA0 | 个 | 2
260 | 接近开关 | BES Q40KFU-PAC20B-S04G | 个 | 4
261 | 接近开关 | BES Q40KFU-PAC35E-S05G | 个 | 2
262 | 交换机 | AWK-3121 | 个 | 1
263 | 主令控制器 | XD4PA22 | 个 | 6
264 | 继电器 | 85336000 24VDC1CO | 个 | 20
265 | 模块 | 1768-C43 | 个 | 1
266 | 光电传感器 | WC34-R230 1019249 | 个 | 18
267 | 电磁阀 | P15B24424 | 个 | 2
268 | 压力传感器 | SDE5-D10-O-Q6E | 个 | 2
269 | 继电器模组 |  | 个 | 2
270 | 拉绳编码器 | BCG08-K1KM03PP | 个 | 1
271 | 二通电磁阀 | VXZ2230-03N-5D1 DC24V | 个 | 1
272 | 电磁阀开关 | AC380/220V | 个 | 46
273 | 控制器 | MAM-660 | 个 | 1
274 | 温度控制器 | KS40-111-00DD | 个 | 2
275 | 水泵轴封 | CR/N 32-150 | 个 | 1
276 | 通讯盖板 | ZD-P3L4-01 S/N:570728 | 个 | 3
277 | 红外线测温仪 | OI-T60 AL | 个 | 1
278 | 延时继电器 | ATF-NF2 | 个 | 1
279 | 阀导底座 | CPV14-GE-MP-8 | 个 | 1
280 | 模块 | CI275 952020 | 个 | 1
281 | 模块 | CI440 952015 | 个 | 1
282 | 光电开关 | VE180-2P42432 | 个 | 3
283 | 光电开关 | VE180-2D2331 | 个 | 3
284 | 编码器 | IT65-H-2000 | 个 | 1
285 | 通讯接口板 | DFP21B | 个 | 2
286 | 航空插头 |  | 个 | 3
287 | IGBT模块 | 1734-MB | 个 | 6
288 | IGBT模块 | 1734-IT21 | 个 | 4
289 | 轴承座 | FL208 | 个 | 2
290 | 轴承座 | P210 | 个 | 1
291 | 模块 | 6ES7 307-1KA02 | 个 | 1
292 | 模块 | 6ES7 332-1BL00 | 个 | 4
293 | 接口模块 | IM151-1 | 个 | 2
294 | 电源模组 | PM-EDC24VST | 个 | 3
295 | 电源适配器 | 1220 | 个 | 3
296 | 激光限位 | E3JK-R4M1 | 个 | 6
297 | 光学测距仪 | VDM28-8-L | 个 | 5
298 | 电源模块 | 6EP1336-3BA00 | 个 | 3
299 | 电源 | NES35-24 | 个 | 1
300 | 电源模块 | WCS2B-LS246 | 个 | 1
301 | 润滑油膏 | YSA6170 | 个 | 12
302 | 电铃 | SHF 6寸 | 个 | 10
303 | 皮带 | C-3607 | TIAO | 3
304 | 断路器 | DZL 1832F20B1 | 个 | 6
305 | 断路器 | DZ47LEN6C40 | 个 | 3
306 | 微型断路器 | S203-C10 | 个 | 2
307 | 断路器 | S263-K10 | 个 | 4
308 | 塑壳断路器 | ISDA05100 | 个 | 6
309 | 控制变压器 | BK-50 | 个 | 1
310 | 控制变压器 | JBK3-160 | 个 | 1
311 | 控制变压器 | BK-500 | 个 | 1
312 | 电阻 | ARCOL HS100 | 个 | 7
313 | 熔断器 | RT36 | 个 | 9
314 | 熔断器 | RO16 | 个 | 43
315 | 熔断器 | 200FM | 个 | 1
316 | 熔断器 | R030C | 个 | 5
317 | 熔断器 | RT18-32 | 个 | 3
318 | 推动器 | YT1-18Z/2 | 个 | 1
319 | 警示灯 | TL-202FC | 个 | 5
320 | 热电偶 | WRNK-H-300 | 个 | 30
321 | 热电偶 | WRNK-L-323-S | 个 | 13
322 | 行程开关 | YBLX-10/11 | 个 | 3
323 | 行程开关 | LS40P 51B11 | 个 | 4
324 | 行程开关 | LXK3-20S/T | 个 | 1
325 | 行程开关 | WLCA12-2-Q | 个 | 2
326 | 行程开关 | YBLX-K/511 | 个 | 10
327 | 行程开关 | YBLX-K/111 | 个 | 10
328 | 行程开关 | JLXK1-111 | 个 | 1
329 | 行程开关 | 3SE5 112-OCH02 | 个 | 8
330 | 行程开关 | 3RG4031-6AG01 | 个 | 4
331 | 红外线防撞限位器 | E3JK-LX-5M | 个 | 14